第２号様式の３　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　１面

診療用放射線照射装置備付届

１　診療用放射線照射装置に関する事項

|  |  |
| --- | --- |
| 製作者名 |  |
| 型式 |  |
| 個数 |  |
| 装備する放射性同位元素の種類 |  |
| 装備する放射性同位元素の数量（ベクレル） |  |
| 用途 |  |
| 使用開始年月日 | 年　　月　　日 |

２　診療用放射線照射装置、診療用放射線照射装置使用室、貯蔵施設及び運搬容器並びに診療用放射線照射

装置により治療を受けている飼育動物を収容する施設の放射線障害の防止に関する構造設備及び予防措置

の概要

（１）診療用放射線照射装置の放射線障害の防止に関する構造設備及び予防措置の概要

|  |  |
| --- | --- |
| 放射線源収納容器の漏えい放射線70マイクログレイ／時（線源から１メートル） |  以下　　　・　　　超える |
| 二次電子ろ過板 | 有　　　・　　　無 |
| 照射口開閉用遠隔操作装置 | 有　　　・　　　無 |

（日本産業規格Ａ列４番）

２面

（２）　診療用放射線照射装置使用室の放射線障害の防止に関する構造設備の概要

|  |  |
| --- | --- |
| 使用の場所 |  |
| 建築物の構造 | 耐火構造　・　不燃材料 |
| 使用室の防護物の概要 | 　　　　　　　　　しゃへい物 しゃへい物 を設ける場所 | 構　　造　　　、　　材　　料　　　、　　厚　　さ |
| 天　　　　井 |  |
| 床 |  |
| 周囲の画壁等 | （東） |  |
| （西） |  |
| （南） |  |
| （北） |  |
| 出入口の扉 |  |
| 操作室 | 有　・　無（　　　　　　　　） |
| 監視用モニター等 | 有　　　・　　　無 |
| 放射線発生時の自動表示装置 | 有　　　・　　　無 |
| エックス線装置の併設 | 有　　　・　　　無 |
| 使用室の標識 | 有　　　・　　　無 |

（３）　貯蔵施設の放射線障害の防止に関する構造設備及び予防措置の概要

|  |  |
| --- | --- |
| 貯蔵の方法 | 貯蔵室　・　貯蔵箱 |
| 貯蔵室又は貯蔵箱の場所 | 別添図面のとおり |
| 貯蔵施設の構造 | 鉄筋コンクリート・金庫・その他（　　　　　　　　　） |
| 　　　　　 　しゃへいを設ける場所措置事項 | 天　井 | 壁 | 床 | 出入口 | 開口部 |
| しゃへい物 | 構　　造 |  |  |  |  |  |
| 材　　料 |  |  |  |  |  |
| 厚　　さ |  |  |  |  |  |
| 貯蔵室の出入口の構造び汚染防止措置貯蔵容器の構造及 | 出入口の数 | 通常出入口　　　箇所　・　非常口　　　箇所 |
| 特定防火設備に該当する防火戸 | 有　　　・　　　無 |
| 閉鎖設備 | か　ぎ　・　その他（　　　　　　　　　） |
| 貯蔵箱の閉鎖設備 | か　ぎ　・　その他（　　　　　　　　　） |
| 貯蔵施設の標識 | 有　　　・　　　無 |
|  | 1mの距離における実効線量率 | 百マイクロシーベルト毎時以下　・　超える |
| 空気汚染防止措置 | 有　　　・　　　無 |
| 液体のこぼれ防止措置 | 有　　　・　　　無 |
| 浸透防止措置 | 有　　　・　　　無 |
| 貯蔵容器の標識 | 有　　　・　　　無 |
| 貯蔵物の種類及び数量の表示 | 有　　　・　　　無 |
| 受皿・吸収剤 | 有　　　・　　　無 |

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　 ３面

（４）　運搬容器の放射線障害の防止に関する構造設備及び予防措置の概要

|  |  |
| --- | --- |
| 1mの距離における実効線量 | 百マイクロシーベルト毎時以下　・　超える |
| 空気汚染防止措置 | 有　　　・　　　無 |
| 液体のこぼれ防止措置 | 有　　　・　　　無 |
| 浸透防止措置 | 有　　　・　　　無 |
| 運搬容器の標識 | 有　　　・　　　無 |
| 運搬物の種類及び数量の表示 | 有　　　・　　　無 |

（５）　診療用放射線照射装置により治療を受けている飼育動物を収容する施設の放射線障害の防止に関

する構造設備及び予防措置の概要

|  |  |
| --- | --- |
| 建築物の構造しゃへいを設ける場所 | 耐火構造・不燃材料・その他（　　　　　　　　） |
| 　　　　　 　措置事項 | 天　井 | 壁 | 床 | 出入口 | 開口部 |
| しゃへい物 | 構　　造 |  |  |  |  |  |
| 材　　料 |  |  |  |  |  |
| 厚　　さ |  |  |  |  |  |
| 構造設備のある場所の汚染のおそれ | 突起物、くぼみ | 有・無　 | 有・無　 | 有・無 | 有・無 | 有・無 |
| 目地、すきま | 有・無　 | 有・無　 | 有・無 | 有・無 | 有・無 |
| 平滑施工をした表面仕上 | 有・無　 | 有・無　 | 有・無 | 有・無 | 有・無 |
| 耐腐食性・耐浸透性 | 有・無　 | 有・無　 | 有・無 | 有・無 | 有・無 |
| 収容室の標識 | 有　　　・　　　無 |
| 汚染検査に必要な放射線測定器 | 有　　　・　　　無 |
| 汚染除去用器材 | 有　　　・　　　無 |
| 洗浄設備 | 有　　　・　　　無 |
| 更衣設備 | 有　　　・　　　無 |
| 洗浄設備の排水施設への連結 | 有　　　・　　　無 |
| 通気口 | 有　　　・　　　無 |
| 通気口の排気口への連結 | 有　　　・　　　無 |

|  |
| --- |
| （６）　診療用放射線照射装置関連施設の放射線障害の防止に関する予防措置の概要 |
| 放射線障害の防止に必要な注意事項の掲示 | 有　　　・　　　無 |
| 画壁等外側の実効線量が1ミリシーベルト／週以下となる措置 | 有　　　・　　　無 |
| 管理区域敷境地界の等 | 管理区域を設ける場所 | 別添図面のとおり |
| 境界における実効線量が1.3ミリシーベルト／3月以下となる措置 | 有　　　・　　　無 |
| 立入制限措置 | 有　　　・　　　無 |
| 標識 | 有　　　・　　　無 |
|  | 敷地内居住区域及び境界における実効線量が250マイクロシーベルト／3月以下となる措置 | 有　　　・　　　無 |
| その他 | 取扱者の被ばく測定器 | 有　　　・　　　無 |

４面

３　診療用放射線照射装置を使用する獣医師の氏名及び放射線診療に関する経歴

|  |  |
| --- | --- |
| 氏　　　名 | 放射線診療に関する経歴（従事年数、研修受講状況等） |
|  |  |

４　放射性同位元素による放射線障害の防止に関する法律第9条第2項第1号の許可の年月日及び許可の

番号並びに同法第34第1項の規定により選任された放射線取扱主任者の氏名

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 使用許可年月日 | 　　　年　　月　　日 | 使用許可番号 |  |
| 放射線取扱主任者氏名　 |  |

注意事項

　　１　放射線同位元素等による放射線障害の防止に関する法律（昭和32年法律第176号）に基づく使用許可

を取得した申請書の写しを1部添付すること。

２ 隣接室名、上階及び下階の室名並びに周囲の状況を明記した診療用放射線照射装置使用室、治療病室

及び貯蔵室の平面図及び側面図を添付すること。

 　 ３ 診療用放射線照射装置使用室、治療病室及び貯蔵室の平面図及び側面図は、その各室ごとに照射方向、

線源の中心から天井、床及び周囲の画壁の外側までの距離（メ－トル）並びに防護物の材料及び厚さを

記入した縮図とすること。

 　 ４ 管理区域の標識等の位置を使用室の平面図及び側面図中に記入すること。

 　 ５ 放射線診療に関する経歴欄には、獣医師が放射線診療に携わった場所、従事期間及び研修受講状況等

を記入すること。