## 令和4年4月 貝毒検査結果
東京内湾・河川貝毒モニタリング調査委託 下痢性及び麻痺性貝毒検査結果報告
報告年月日：令和4年4月28日
結果判明日 |  | 採取日 | 二枚貝の種類 | 水域 | 下痢性貝毒 | 麻痺性貝毒 | 備考
2022-04-28 |  | 2022-04-22 | アサリ | 羽田地先 | 不検出 | 不検出
2022-04-28 |  | 2022-04-22 | ハマグリ | 羽田地先 | 不検出 | 不検出
2022-04-28 |  | 2022-04-22 | ホンビノスガイ | 羽田地先 | 不検出 | 不検出
2022-04-28 |  | 2022-04-21 | ハマグリ | 三枚洲 | 不検出 | 不検出
2022-04-28 |  | 2022-04-21 | ホンビノスガイ | 三枚洲 | 不検出 | 不検出
2022-04-28 |  | 2022-04-21 | ヤマトシジミ | 荒川 | 不検出 | 不検出
2022-04-28 |  | 2022-04-21 | ヤマトシジミ | 旧江戸川 | 不検出 | 不検出
2022-04-28 |  | 2022-04-22 | ヤマトシジミ | 多摩川 | 不検出 | 不検出
注1） | 出荷規制値は下痢性貝毒が0.16mgOA当量/kg、麻痺性貝毒が4MU/gである。
注2） | 不検出とは試験方法で正確に定量出来る最低濃度未満のことをいい、最低濃度は下痢性貝毒が0.01mg/kg、麻痺性貝毒が1.8MU/gである。
注3） | 下痢性貝毒の検査は「下痢性貝毒（オカダ酸群）の検査について」（平成27年3月6日付け食安基発0306第5号、食安監発0306第3号厚生労働省医薬食品局食品安全部基準審査課長、厚生労働省医薬食品局食品安全部監視安全課長連名通知）に定める方法による。
注4） | 下痢性貝毒の検査において検査品が100g未満の場合は参考値とした。
注5） | 下痢性貝毒の検査において「－」は試験必要量2gを満たさない為、試験実施しなかった。
注6） | 麻痺性貝毒の検査は「食品衛生検査指針（理化学編）」（2005年、厚生労働省監修、社団法人日本食品衛生協会発行）に定める方法による。
注7） | 麻痺性貝毒の検査において検査品が200g未満の場合は参考値とした。
注8） | 麻痺性貝毒の検査において「－」は試験必要量100gを満たさない為、試験実施しなかった。
注9） | 検査実施機関：一般財団法人千葉県薬剤師会検査センター
注10） | 可食部について検査を実施した。

## 令和4年5月 貝毒検査結果
東京内湾・河川貝毒モニタリング調査委託 下痢性及び麻痺性貝毒検査結果報告
報告年月日：令和4年5月27日
結果判明日 |  | 採取日 | 二枚貝の種類 | 水域 | 下痢性貝毒 | 麻痺性貝毒 | 備考
2022-05-26 |  | 2022-05-19 | アサリ | 羽田地先 | 不検出 | 不検出
2022-05-26 |  | 2022-05-19 | ハマグリ | 羽田地先 | 不検出 | 不検出
2022-05-26 |  | 2022-05-19 | ホンビノスガイ | 羽田地先 | 不検出 | 不検出
2022-05-26 |  | 2022-05-19 | ハマグリ | 三枚洲 | 不検出 | 不検出
2022-05-26 |  | 2022-05-19 | ホンビノスガイ | 三枚洲 | 不検出 | 不検出
2022-05-26 |  | 2022-05-19 | ヤマトシジミ | 荒川 | 0.01mgOA当量/kg | 不検出
2022-05-26 |  | 2022-05-19 | ヤマトシジミ | 旧江戸川 | 不検出 | 不検出
2022-05-26 |  | 2022-05-19 | ヤマトシジミ | 多摩川 | 不検出 | 不検出
注1） | 出荷規制値は下痢性貝毒が0.16mgOA当量/kg、麻痺性貝毒が4MU/gである。
注2） | 不検出とは試験方法で正確に定量出来る最低濃度未満のことをいい、最低濃度は下痢性貝毒が0.01mg/kg、麻痺性貝毒が1.8MU/gである。
注3） | 下痢性貝毒の検査は「下痢性貝毒（オカダ酸群）の検査について」（平成27年3月6日付け食安基発0306第5号、食安監発0306第3号厚生労働省医薬食品局食品安全部基準審査課長、厚生労働省医薬食品局食品安全部監視安全課長連名通知）に定める方法による。
注4） | 下痢性貝毒の検査において検査品が100g未満の場合は参考値とした。
注5） | 下痢性貝毒の検査において「－」は試験必要量2gを満たさない為、試験実施しなかった。
注6） | 麻痺性貝毒の検査は「食品衛生検査指針（理化学編）」（2005年、厚生労働省監修、社団法人日本食品衛生協会発行）に定める方法による。
注7） | 麻痺性貝毒の検査において検査品が200g未満の場合は参考値とした。
注8） | 麻痺性貝毒の検査において「－」は試験必要量100gを満たさない為、試験実施しなかった。
注9） | 検査実施機関：一般財団法人千葉県薬剤師会検査センター
注10） | 可食部について検査を実施した。
Formulas:
結果判明日 = [結果判明日, row above]
採取日 = [採取日, row above]

## 令和4年6月 貝毒検査結果
東京内湾・河川貝毒モニタリング調査委託 下痢性及び麻痺性貝毒検査結果報告
報告年月日：令和4年6月24日
結果判明日 |  | 採取日 | 二枚貝の種類 | 水域 | 下痢性貝毒 | 麻痺性貝毒 | 備考
2022-06-23 |  | 2022-06-16 | アサリ | 羽田地先 | 不検出 | 不検出
2022-06-23 |  | 2022-06-16 | ハマグリ | 羽田地先 | 不検出 | 不検出
2022-06-23 |  | 2022-06-16 | ホンビノスガイ | 羽田地先 | 不検出 | 不検出
2022-06-23 |  | 2022-06-16 | ハマグリ | 三枚洲 | 不検出 | 不検出
2022-06-23 |  | 2022-06-16 | ホンビノスガイ | 三枚洲 | 不検出 | 不検出
2022-06-23 |  | 2022-06-16 | ヤマトシジミ | 荒川 | 不検出 | 不検出
2022-06-23 |  | 2022-06-16 | ヤマトシジミ | 旧江戸川 | 不検出 | 不検出
2022-06-23 |  | 2022-06-16 | ヤマトシジミ | 多摩川 | 不検出 | 不検出
注1） | 出荷規制値は下痢性貝毒が0.16mgOA当量/kg、麻痺性貝毒が4MU/gである。
注2） | 不検出とは試験方法で正確に定量出来る最低濃度未満のことをいい、最低濃度は下痢性貝毒が0.01mg/kg、麻痺性貝毒が1.8MU/gである。
注3） | 下痢性貝毒の検査は「下痢性貝毒（オカダ酸群）の検査について」（平成27年3月6日付け食安基発0306第5号、食安監発0306第3号厚生労働省医薬食品局食品安全部基準審査課長、厚生労働省医薬食品局食品安全部監視安全課長連名通知）に定める方法による。
注4） | 下痢性貝毒の検査において検査品が100g未満の場合は参考値とした。
注5） | 下痢性貝毒の検査において「－」は試験必要量2gを満たさない為、試験実施しなかった。
注6） | 麻痺性貝毒の検査は「食品衛生検査指針（理化学編）」（2005年、厚生労働省監修、社団法人日本食品衛生協会発行）に定める方法による。
注7） | 麻痺性貝毒の検査において検査品が200g未満の場合は参考値とした。
注8） | 麻痺性貝毒の検査において「－」は試験必要量100gを満たさない為、試験実施しなかった。
注9） | 検査実施機関：一般財団法人千葉県薬剤師会検査センター
注10） | 可食部について検査を実施した。
Formulas:
結果判明日 = [結果判明日, row above]
採取日 = [採取日, row above]

## 令和4年7月 貝毒検査結果
東京内湾・河川貝毒モニタリング調査委託 下痢性及び麻痺性貝毒検査結果報告
報告年月日：令和4年7月25日
結果判明日 |  | 採取日 | 二枚貝の種類 | 水域 | 下痢性貝毒 | 麻痺性貝毒 | 備考
2022-07-22 |  | 2022-07-14 | アサリ | 羽田地先 | 不検出 | 不検出
2022-07-22 |  | 2022-07-14 | ハマグリ | 羽田地先 | 不検出 | 不検出
2022-07-22 |  | 2022-07-14 | ホンビノスガイ | 羽田地先 | 不検出 | 不検出
2022-07-22 |  | 2022-07-14 | ハマグリ | 三枚洲 | 不検出 | 不検出
2022-07-22 |  | 2022-07-14 | ホンビノスガイ | 三枚洲 | 不検出 | 不検出
2022-07-22 |  | 2022-07-14 | ヤマトシジミ | 荒川 | 不検出 | 不検出
2022-07-22 |  | 2022-07-14 | ヤマトシジミ | 旧江戸川 | 不検出 | 不検出
2022-07-22 |  | 2022-07-14 | ヤマトシジミ | 多摩川 | 不検出 | 不検出
注1） | 出荷規制値は下痢性貝毒が0.16mgOA当量/kg、麻痺性貝毒が4MU/gである。
注2） | 不検出とは試験方法で正確に定量出来る最低濃度未満のことをいい、最低濃度は下痢性貝毒が0.01mg/kg、麻痺性貝毒が1.8MU/gである。
注3） | 下痢性貝毒の検査は「下痢性貝毒（オカダ酸群）の検査について」（平成27年3月6日付け食安基発0306第5号、食安監発0306第3号厚生労働省医薬食品局食品安全部基準審査課長、厚生労働省医薬食品局食品安全部監視安全課長連名通知）に定める方法による。
注4） | 下痢性貝毒の検査において検査品が100g未満の場合は参考値とした。
注5） | 下痢性貝毒の検査において「－」は試験必要量2gを満たさない為、試験実施しなかった。
注6） | 麻痺性貝毒の検査は「食品衛生検査指針（理化学編）」（2005年、厚生労働省監修、社団法人日本食品衛生協会発行）に定める方法による。
注7） | 麻痺性貝毒の検査において検査品が200g未満の場合は参考値とした。
注8） | 麻痺性貝毒の検査において「－」は試験必要量100gを満たさない為、試験実施しなかった。
注9） | 検査実施機関：一般財団法人千葉県薬剤師会検査センター
注10） | 可食部について検査を実施した。
Formulas:
結果判明日 = [結果判明日, row above]
採取日 = [採取日, row above]

## 令和4年8月 貝毒検査結果
東京内湾・河川貝毒モニタリング調査委託 下痢性及び麻痺性貝毒検査結果報告
報告年月日：令和4年9月2日
結果判明日 |  | 採取日 | 二枚貝の種類 | 水域 | 下痢性貝毒 | 麻痺性貝毒 | 備考
2022-09-01 |  | 2022-08-26 | アサリ | 羽田地先 | 不検出 | 不検出
2022-09-01 |  | 2022-08-26 | ハマグリ | 羽田地先 | 不検出 | 不検出
2022-09-01 |  | 2022-08-26 | ホンビノスガイ | 羽田地先 | 不検出 | 不検出
2022-09-01 |  | 2022-08-25 | ハマグリ | 三枚洲 | 不検出 | 不検出
2022-09-01 |  | 2022-08-25 | ホンビノスガイ | 三枚洲 | 不検出 | 不検出
2022-09-01 |  | 2022-08-25 | ヤマトシジミ | 荒川 | 不検出 | 不検出
2022-09-01 |  | 2022-08-25 | ヤマトシジミ | 旧江戸川 | 不検出 | 不検出
2022-09-01 |  | 2022-08-26 | ヤマトシジミ | 多摩川 | 不検出 | 不検出
注1） | 出荷規制値は下痢性貝毒が0.16mgOA当量/kg、麻痺性貝毒が4MU/gである。
注2） | 不検出とは試験方法で正確に定量出来る最低濃度未満のことをいい、最低濃度は下痢性貝毒が0.01mg/kg、麻痺性貝毒が1.8MU/gである。
注3） | 下痢性貝毒の検査は「下痢性貝毒（オカダ酸群）の検査について」（平成27年3月6日付け食安基発0306第5号、食安監発0306第3号厚生労働省医薬食品局食品安全部基準審査課長、厚生労働省医薬食品局食品安全部監視安全課長連名通知）に定める方法による。
注4） | 下痢性貝毒の検査において検査品が100g未満の場合は参考値とした。
注5） | 下痢性貝毒の検査において「－」は試験必要量2gを満たさない為、試験実施しなかった。
注6） | 麻痺性貝毒の検査は「食品衛生検査指針（理化学編）」（2005年、厚生労働省監修、社団法人日本食品衛生協会発行）に定める方法による。
注7） | 麻痺性貝毒の検査において検査品が200g未満の場合は参考値とした。
注8） | 麻痺性貝毒の検査において「－」は試験必要量100gを満たさない為、試験実施しなかった。
注9） | 検査実施機関：一般財団法人千葉県薬剤師会検査センター
注10） | 可食部について検査を実施した。
Formulas:
結果判明日 = [結果判明日, row above]
採取日 = [採取日, row above]

## 令和4年9月 貝毒検査結果
東京内湾・河川貝毒モニタリング調査委託 下痢性及び麻痺性貝毒検査結果報告
報告年月日：令和4年9月16日
結果判明日 |  | 採取日 | 二枚貝の種類 | 水域 | 下痢性貝毒 | 麻痺性貝毒 | 備考
2022-09-15 |  | 2022-09-08 | アサリ | 羽田地先 | 不検出 | 不検出
2022-09-15 |  | 2022-09-08 | ハマグリ | 羽田地先 | 不検出 | 不検出
2022-09-15 |  | 2022-09-08 | ホンビノスガイ | 羽田地先 | 不検出 | 不検出
2022-09-15 |  | 2022-09-08 | ハマグリ | 三枚洲 | 不検出 | 不検出
2022-09-15 |  | 2022-09-08 | ホンビノスガイ | 三枚洲 | 不検出 | 不検出
2022-09-15 |  | 2022-09-08 | ヤマトシジミ | 荒川 | 不検出 | 不検出
2022-09-15 |  | 2022-09-08 | ヤマトシジミ | 旧江戸川 | 不検出 | 不検出
2022-09-15 |  | 2022-09-08 | ヤマトシジミ | 多摩川 | 不検出 | 不検出
注1） | 出荷規制値は下痢性貝毒が0.16mgOA当量/kg、麻痺性貝毒が4MU/gである。
注2） | 不検出とは試験方法で正確に定量出来る最低濃度未満のことをいい、最低濃度は下痢性貝毒が0.01mg/kg、麻痺性貝毒が1.8MU/gである。
注3） | 下痢性貝毒の検査は「下痢性貝毒（オカダ酸群）の検査について」（平成27年3月6日付け食安基発0306第5号、食安監発0306第3号厚生労働省医薬食品局食品安全部基準審査課長、厚生労働省医薬食品局食品安全部監視安全課長連名通知）に定める方法による。
注4） | 下痢性貝毒の検査において検査品が100g未満の場合は参考値とした。
注5） | 下痢性貝毒の検査において「－」は試験必要量2gを満たさない為、試験実施しなかった。
注6） | 麻痺性貝毒の検査は「食品衛生検査指針（理化学編）」（2005年、厚生労働省監修、社団法人日本食品衛生協会発行）に定める方法による。
注7） | 麻痺性貝毒の検査において検査品が200g未満の場合は参考値とした。
注8） | 麻痺性貝毒の検査において「－」は試験必要量100gを満たさない為、試験実施しなかった。
注9） | 検査実施機関：一般財団法人千葉県薬剤師会検査センター
注10） | 可食部について検査を実施した。
Formulas:
結果判明日 = [結果判明日, row above]
採取日 = [採取日, row above]

## 令和4年11月 貝毒検査結果
東京内湾・河川貝毒モニタリング調査委託 下痢性及び麻痺性貝毒検査結果報告
報告年月日：三枚洲・荒川・旧江戸川：令和4年11月17日、羽田地先・多摩川：令和4年11月29日
結果判明日 |  | 採取日 | 二枚貝の種類 | 水域 | 下痢性貝毒 | 麻痺性貝毒 | 備考
2022-11-29 |  | 2022-11-22 | ハマグリ | 羽田地先 | 不検出 | 不検出 | 注7）検体が200g未満のため参考値とした。
2022-11-29 |  | 2022-11-22 | ホンビノスガイ | 羽田地先 | 不検出 | 不検出
2022-11-17 |  | 2022-11-10 | ハマグリ | 三枚洲 | 不検出 | 不検出
2022-11-17 |  | 2022-11-10 | ホンビノスガイ | 三枚洲 | 不検出 | 不検出
2022-11-17 |  | 2022-11-10 | ヤマトシジミ | 荒川 | 不検出 | 不検出
2022-11-17 |  | 2022-11-10 | ヤマトシジミ | 旧江戸川 | 不検出 | 不検出
2022-11-29 |  | 2022-11-22 | ヤマトシジミ | 多摩川 | 不検出 | 不検出
注1） | 出荷規制値は下痢性貝毒が0.16mgOA当量/kg、麻痺性貝毒が4MU/gである。
注2） | 不検出とは試験方法で正確に定量出来る最低濃度未満のことをいい、最低濃度は下痢性貝毒が0.01mg/kg、麻痺性貝毒が1.8MU/gである。
注3） | 下痢性貝毒の検査は「下痢性貝毒（オカダ酸群）の検査について」（平成27年3月6日付け食安基発0306第5号、食安監発0306第3号厚生労働省医薬食品局食品安全部基準審査課長、厚生労働省医薬食品局食品安全部監視安全課長連名通知）に定める方法による。
注4） | 下痢性貝毒の検査において検査品が100g未満の場合は参考値とした。
注5） | 下痢性貝毒の検査において「－」は試験必要量2gを満たさない為、試験実施しなかった。
注6） | 麻痺性貝毒の検査は「食品衛生検査指針（理化学編）」（2005年、厚生労働省監修、社団法人日本食品衛生協会発行）に定める方法による。
注7） | 麻痺性貝毒の検査において検査品が200g未満の場合は参考値とした。
注8） | 麻痺性貝毒の検査において「－」は試験必要量100gを満たさない為、試験実施しなかった。
注9） | 検査実施機関：一般財団法人千葉県薬剤師会検査センター
注10） | 可食部について検査を実施した。
Formulas:
結果判明日 = [結果判明日, row above]
採取日 = [採取日, row above]