## 書式
喫煙専用室等の排気設計に係る計算書
１ 条件 室外から室内に流入する空気の気流が、0.2m毎秒以上であること
２ 出入口（すべての開口部）の総面積 | [13 empty] | 平方メートル（㎡）
|  | 出入口 |  |  |  |  | ｍ× |  |  | ｍ |  | ＝ |  |  |  | ㎡
|  | ガラリ① |  |  |  |  | ｍ× |  |  | ｍ× |  |  |  |  | （開口率）= |  |  | ㎡
|  | ガラリ② |  |  |  |  | ｍ× |  |  | ｍ× |  |  |  |  | （開口率）= |  |  | ㎡
[5 empty] | 出入口の総面積 |  |  | 面風速 |  |  | 1時間当たりに換算
３ 必要屋外排気量 | [6 empty] | ㎡ × 毎秒0.2ﾒｰﾄﾙ× 3,600秒/時間 = | [8 empty] | １時間当たり
立方メートル（㎥）
４ 設計屋外排気量 |  |  |  |  | １時間当たり |  |  |  |  | 立方メートル（㎥）
|  |  |  | 屋外排気量 | [5 empty] | 設置数
|  | 換気装置① |  | １時間当たり |  |  |  | ㎥ | × |  |  |  | 台 | ＝ |  | １時間当たり |  |  | ㎥
|  | 換気装置② |  | １時間当たり |  |  |  | ㎥ | × |  |  |  | 台 | ＝ |  | １時間当たり |  |  | ㎥
|  | 換気装置③ |  | １時間当たり |  |  |  | ㎥ | × |  |  |  | 台 | ＝ |  | １時間当たり |  |  | ㎥
設計換気量 |  |  |  | 出入口の総面積 |  |  | 毎秒に換算
１時間当たり |  |  | ㎥ | ÷ |  | ㎡ ÷ 3,600秒/時間 = |  |  |  | 毎秒 |  |  |  |  | ﾒｰﾄﾙ | ＞ 風速 毎秒0.2ﾒｰﾄﾙ
上記４を転記 |  |  |  |  | 上記２を転記
ゆえに、上記１の条件を満たしている。
（東京都使用欄）